Порядок действий в случае возникновения пожара

1. Каждый работник  учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.)  обязан:

-  немедленно сообщить об этом  по телефону  в пожарную часть.   При этом необходимо четко назвать  адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию.

- задействовать звуковую речевую систему  оповещения людей о пожаре;

- приступить самому и привлечь  других лиц к эвакуации детей  из здания в безопасное место, согласно плана эвакуации;

- известить о пожаре  руководителя или замещающего его работника;

- организовать  встречу пожарных подразделений;

- при наличии возможности приступить к тушению загорания с помощью огнетушителей и других подручных средств. Воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.  Если не предоставляется возможным ликвидировать очаг горения своими силами – необходимо выйти из помещения, закрыть окна и дверь,  не запирать ее на замок.

2. При получении сигнала оповещения о пожаре.

Действия работников учреждения в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение  в  соответствии с планом эвакуации детей  на случай возникновения пожара.

Все электрооборудование обесточивается: в рабочее время сотрудниками на своих местах и  закрепленных помещениях; в вечернее и ночное время – дежурным персоналом в  соответствии  со схемой  электроснабжения здания.

3.   При проведении эвакуации и тушения пожара необходимо:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей  в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью  воспитателям и другим работникам образовательного учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.  Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь;

- в зимнее время  по усмотрению лиц, осуществляющих  эвакуацию, дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;

- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания детей в опасной зоне, спрятавшихся под кроватями  (партами),  в шкафах или  других местах;

- выставить посты безопасности  на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;

- при тушении пожара следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для  безопасной эвакуации людей

- в задымленном помещении необходимо соблюдать  меры личной безопасности: стараться  дышать носом, а не ртом (смоченный в воде носовой платок или другая ткань облегчит дыхание);  выходя из задымленного помещения  следует  держаться  ближе к полу

- если огонь отрезал вход из здания, не надо стремиться пройти через огонь. Закрытая и хорошо уплотненная дверь надолго защитит  находящихся в помещении людей от  опасной температуры. Во избежании отравления дымом   открыть настежь окна  в комнате, в которой вы  находитесь, закрыть щели смоченными водой полотенцами или любой другой тканью. О своем местонахождении постарайтесь сообщить по телефону или голосом. С прибытием к месту происшествия пожарных, подойдите к окну и подайте знак об оказании вам помощи.

4. Руководитель детского учреждения или его замещающий  работник, прибывший к месту пожара, обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;

- осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

-организовать проверку наличия детей и  работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и журналам;

- выделить для встречи  пожарного подразделения лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей;

- удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых  эвакуацией людей и  ликвидацией пожара;

- при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации и ликвидации пожара;

- организовать отключение сетей электроснабжения (рубильники в электрощитовой), и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространению пожара.

- обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации людей и тушении пожара от возможного обрушения конструкций, воздействия  токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.

- организовать эвакуацию материальных ценностей  из опасной зоны, определить места их складирования и  обеспечить, при необходимости , их  охрану;

- информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании;

- о конструктивных и технологических особенностях объекта и других  сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.