Основные требования пожарной безопасности к территории

МДОУ «Детский сад № 30»

- Детский сад перед началом учебного года  принимается комиссией, в состав которой включаются  работники Государственного пожарного надзора.

- Территория  МДОУ  должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует  регулярно убирать и вывозить с территории.

- Разведение костров, сжигание мусора на территории не допускается.

- Запрещается курение на территории и в помещениях учреждения.
Все выходы из помещений МДОУ оснащаются предупреждающим знаком "Курение табака запрещено".

- Территория организации должна иметь наружное освещение в темное время суток.

- К зданию МДОУ должен быть обеспечен свободный доступ. Дороги, проезды подъезды и проходы к зданию учреждения, а также подступы к стационарной  пожарной лестнице и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищены от снега и льда.

- Наружные пожарные лестницы должны содержаться в исправном состоянии.

- О закрытии отдельных участков дорог или проездов следует немедленно уведомить пожарную охрану.